## Orçamento
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
SUBGERÊNCIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS - SCS/GAD
Vitória da Conquista, MAIO DE 2025
Orçamento nº: 013/2025 - BALANÇAS E LUPAS (CONSUMO)
Senhor (a),
Solicitamos orçamento para compra/serviços do material abaixo discriminado, em caráter de urgência.
LOTE/ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO | UF | QTDE | Valor Unitário | Valor Total
1 | 66.50.00.00171673-5 | LUPA, de mesa com iluminacao LED 12 X - bivolt. Aumento: 3X + 12X - 3 Dioptrias + 12 Dioptrias (Bifocal); Dois pontos de regulagem; Iluminacao: 18 LEDs de 5W; Lupa Bifocal; Material da Lente: Vidro; Diametro da Lente: 85mm ; Braco extensivel: ± 24cm; Dois pontos de regulagem com extensao; Voltagem: Bivolt automatico (127V~220V), 60 Hz - Alta eficiencia de iluminacao; Iluminacao: 18 LEDs; Potencia: 5W Braco extensivel: ate 24cm. | UND | 1
2 | 66.50.00.00111714-9 solicitar ativação do código | LUPA, de bolso, para geologo de aumento 20 x, diametro da lente 23mm, distancia 30 mm corpo metalico 23mm e lentes retrateis. | UND | 1
3 | 66.70.00.00090422-8 66.70.00.00182748-0 (substituido) | BALANCA, antropometrica, tipo plataforma, eletronica, capacidade para 200 kg. CARACTERISTICAS: Para medicao de peso e altura de pessoas; divisao/resolucao de 100g; Visor display LCD ou LED com no minimo 6 digitos; estrutura em aco SAE 1020; regua antropometrica que mede ate 2040 mm de 5 em 5 mm; com piso em borracha anti-derrapante; com pes de borracha regulaveis; tensao: bivolt. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e etiqueta de verificacao inicial aposto na balanca contendo logo do INMETRO. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. Garantia minima de 01 (um) ano e Manual de instrucoes. O produto devera atender a Portaria(s) do INMETRO vigente(s). | UND | 1
4 | 66.70.19.00113462-0 | BALANCA, digital pediatrica / neonatal, capacidade minima 15 kg, divisao minima de 5 gramas, amostra digital de peso em gramas, superficie de pesagem em forma de concha que garante maior segurança e conforto ao bebe e facilmente higienizavel e atoxico. Teclas de zero e tara. Alimentacao eletrica bivolt automatico (110 - 220 V). Pes antiderrapantes que permitam a correcaoo do nivelamento e seguranca para as pesagens. Manual tecnico e de operacao, em portugues; certificado de garantia minima de 1 (um) ano. Certificado de calibracao recente. | UND | 1
5 | 66.70.00.00159659-4 | BALANCA, portatil, digital, para pesagens de pessoas, com validade cientifica. Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; estavel, com validade cientifica. Construida em material resistente a impacto e pes revestidos de material antiderrapante. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no minimo, 4 digitos;Capacidade de pesagem de, no minimo, 200 kg; Graduaçao de pesagem de, no maximo, 100 g; Desligamento automatico; Alimentaçao por pilha(s) ou bateria(s); Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessaria(s) para seu funcionamento; Indicador de pilha fraca; Deve apresentar indicador de sobrecarga; Nao deve incluir bioimpedanciometria, para nao excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; o produto deve apresentar certificaçao pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Garantia, mínima, de 01 ano. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s). | UND | 1
2 | 77.30.00.00169564-9 | TELEVISOR, Smart Tv Led 55 polegadas; Conectividade: wi-fi ; Conexao: no minimo de 2 entrada hdmi , minimo de 2 entrada usb, minimo 1 entrada RF para tv aberta/fechada; 1 entrada LAN RJ 45; Resolucao de tela: Full HD ou superior; Codecs de reproducao USB: AVI / MP4 / MKV / WAV / MP3 / WMA / JPEG; Saida para fone de ouvido padrao P2; Wi-Fi 802.11ac. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano | UND | 24
4 | 79.10.00.00144653-3 | Aspirador de pó, elétrico, portátil, com função jateamento. - Potencia e bicos especialmente desenvolvidos para informática. - Tensão 220 volts. | UND | 1
5 | 41.40.00.00155957-5 | VENTILADOR, tipo pedestal, oscilante, diâmetro mínimo de 50 cm, mínimo de 03 (três) pas, 220 volts. | UND | 1
2
2 | 68.10.00.00167775-6 | alcool etílico 99,5%, PA. | L | 150
3 | 68.10.19.00015896-8 | ALCOOL etilico a 95%, para analise quimica e preparo de meios de cultura. Embalagem: frasco de 1 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. | L | 100
TOTAL
A EMPRESA DEVERÁ ESTAR REGULAR COM AS CERTIDÕES FISCAIS –TST:Tribunal Superior do Trabalho, INSS, FGTS, RECEITA
FEDERAL / DIVIDA ATIVA DA UNIÃO (CERTIDÃO CONJUNTA) e RECEITA ESTADUAL (SEFAZ).
OBS.: PAGAMENTO CONTRA EMPENHO EM CONTA CORRENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, E
COMPROVANTE DO COMPRA LEGAL (www.sefaz.ba.gov.br) NO ALMOXARIFADO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.
POSSUI OUTRA EMPRESA? NÃO ( ) SIM ( ) INFORMAR:
Razão Social: |  |  | CNPJ:
Nome: |  |  | CPF:
NOME DO BANCO: _____________ Nº AGENCIA: _________ Nº C/C: ________________
FAVOR PREENCHER OS DADOS ABAIXO
Contato/Tel.:
C A R I M B O D O C N P J e assinatura. |  |  | e-mail:
Prazo de entrega das mercadorias:
Juliana Chaves |  |  | Validade da proposta:
Setor de Compras - UESB
E-MAIL: | comprasvca@uesb.edu.br
Tel/Fax.: 0xx(77)3424-8693
Tel/Fax.: 0xx(77)3425-9376
www.uesb.br

## Resumo (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO | UF | QTDE | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA B |  | MÉDIA |  | MENOR PREÇO
[5 empty] | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL
1 |  |  | Cx
2 |  |  | Sc
3 |  |  | Und
4 |  |  | Lt
5 |  |  | Und
6 |  |  | Und
7 |  |  | Und
8 |  |  | Und
9 |  |  | Sc
10 |  |  | Sc
11 |  |  | Und
12 |  |  | Kg
13 |  |  | Sc
14 |  |  | Sc
15 |  |  | Sc
16 |  |  | Fd
17 |  |  | Sc
18 |  |  | Kg
19 |  |  | Sc
20 |  |  | Sc
TOTAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0